总 说 明

1、工程概况：施工场地位于苏州市吴中区。

2、工程招标范围：由建设单位提供施工图和建设单位发布的招标文件规定范围内的工程；具体内容详见招标文件投标须知。

3、工程量清单编制依据：

1)、甲方提供的设计施工图。

2)、《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》(GB50854-2013)等9本工程量计算规范、2014年江苏省建筑与装饰、安装、市政工程计价定额、2014年《江苏省建设工程费用定额》、省住建厅苏建价[2014]448号等相关最新文件规定、工程技术要求。

3)、建设单位提供的招标文件及编标提疑答复。

4)、苏州建设行政主管部门的文件及有关规定等。

5）、现场踏勘。

4、报价需说明的问题：

1)、预算中人工费是按江苏省住房和城乡建设厅苏建函价苏建函价[2018]761号文件编制,投标单位报价时亦可参照该文件自行报价。

2）、不详之处见招标文件及招标过程中的招标答疑。

5. 其他需要说明的问题：

装饰

- 、根据施工图纸，车间等地面标注为环氧树脂地面，但是具体做法却是水磨石做法，经建设单位确认，地面应为环氧树脂地面，原地坪零星维修在单价中综合考虑；

- 、图中隔墙厚度为5吋墙的，是1.5m高砖砌墙，上面是石膏板隔墙；图中隔墙厚度为10吋墙的，是砖砌墙，砖砌墙1.5m高以上需双面抹水泥砂浆；

- 、楼梯间无机涂料考虑1-3层顶面、墙面满刷；

- 、原墙砖墙面零星维修，投标单位自行踏勘现场，此项费用包干；

- 、2F卫生间考虑全部新做，地面考虑300*300防滑砖，墙面考虑300*600墙砖，顶面考虑防水石膏板吊顶，面层无机防水涂料；

- 、防火门暂按木质防火门计入；

- 、室外钢楼梯无深化图纸，本项目参照其他项目室外钢楼梯，工作量按t计，此项决算中按实际数量调整；

- 、冷库板纳入空调制冷系统工程，装饰中暂不考虑；

- 内装工程预留金8万元，消防装饰工程预留金0.2万元。

安装

- 、APE01/02配电箱计入，进线单根按30m暂估，出线单根按80m暂估；

- 、双水池、开水炉、清洗水池、电热水器均未计入；

- 、消防检测费计入；

- 、消防主机、防火门主机、电源监控主机按新增计入；

- 内装安装工程预留金15000元，消防安装工程预留金35000元，空调制冷工程中，速冻制冷预留金4000元，冷藏库预留金4000元，冷库、冷风机整修移机安装预留金4000元。

6、工程质量、材料、施工等的特殊要求：见工程技术要求、招标图纸、招标文件、工程量清单、规范、现场实际情况等有关文件而进行的该项工程的施工、竣工及保修等工作。报价时请结合工程量清单、图纸及现场实地勘察报价。

中诚工程建设管理（苏州）股份有限公司

2019年1月12日