胥城食品厂月饼工场空调及冷库整修安装询价文件

- 投标报价须知附表

| 项号 | 内 容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 建设单位 招标编号 | 胥城食品厂有限公司 招标编号： |
| 2 | 工程名称 | 胥城食品厂月饼工场空调及冷库整修安装工程 |
| 3 | 建设地点 | 苏州市吴中区木东路399号 |
| 4 | 承包方式 | 包工包料，报价含工程施工费、垃圾清运费、保险等所有费用；包括但不限于图纸范围内的一切费用。 |
| 5 | 发包范围 | - 月饼工场空调及冷库整修安装工程 |
| 6 | 工期要求 | 工期70天，计划2月下旬开工，具体日期另行通知 |
| 7 | 竞争报价人的资质等级要求 | 独立法人资格并有冷库空调专业资质 |
| 8 | 报价及结算方式 | 固定总价，增加工程同比例下浮 |
| 9 | 招标控制价及 最高投标限价 | 清单报价部分：编标预算价：￥138352.10 元； 清单报价部分：最高投标限价：￥131915.96 元。 以上按16%增值税计算的，如税率调整，限价同比调整 |
| 10 | 投标保证金 | 贰仟元整，从企业基本账户开出的本票或汇票，户名：书香酒店投资管理集团有限公司。投标单位在投标时提交，未提交的视为自动放弃。未中标单位在开标后5个工作日内退回，中标的自动转为履约保证金 |
| 11 | 报价文件份数 | 正本一份，副本二份，电子版一份，密封盖章。 |
| 12 | 竞争报价文件递交截止时间及地点 | 时间：2019年1月25日上午11：00前 地点：苏州市三香路333号书香酒店管理集团 联系人：钱恩妮 联系电话：13915556818 |
| 13 | 价格确定 | 1、合理低价中标（同时综合考虑报价单位的施工能力）2、投标价低于投标均价90%的为非合理低价，不得标 |
| 14 | 暂列金额 | 不可预见费 ￥1.20万元整 |
| 15 | 安全、廉政保证金 | 在合同签订后，发包人从向承包人支付的首笔工程款中扣减合同固定总价部分的5%作为安全、廉政保证金（工程竣工移交后根据实际情况无息退给承包人）。 |
| 16 | 质保期限 | 新添置设备的保修期为壹年，移装设备保修期为3个月 |
| 17 | 付款条件 | 工程开工后7天内支付合同总价的30%（另需扣减5%的安全、廉政保证金，实际支付25%作为工程预付款），完成总工程量的50%后再支付合同总价的30%作为进度款，工程结束经验收合格后付至合同总价的70%，工程结束审计后付至审计价的95%,剩余5%作为工程的保修金，保修期满（壹年后）无质量问题付清。 |
| 18 | 现场踏勘 | 2019年1月22日前自行安排现场踏勘 （联系人：顾巧明13606209630/洪延锋13951678787） |
| 19 | 往来发票 | 甲乙双方往来的发票均为增值税专用发票。写明税率。 |
| 20 | 特殊要求 | 要求将招标文件原件加盖封面章及骑缝章与报价书一同密封返回。 |

- 2、主要整修内容及要求（具体要求详见工程量清单）

- （1）速冻库定制安装工程：外包尺寸：5.3*2.6*2.5m=34.45m3；库板（含底板）、照明系统新做，制冷系统及电气控制系统从原一层中央厨房速冻库拆移机。

- （2）冷藏库移库安装工程：外包尺寸：5*3*2.5m=37.5m3；冷库整体（库板、制冷系统及电气控制）从原二层冷藏库移位安装（部分材料及易耗品需要添置更新）

- （3）空调、冷风机整修移位安装：5台柜式空调及3台冷风机整修移位安装（包括补充制冷剂、铜管、保温等）

- 3、报价须知

- 本工程采用询价方式选定承包人。

- 质量要求：合格，无论何种原因，出现不合格材料、器材、设备用于工程情况，均由施工方承担应有的责任。如施工方使用劣质设备材料（包括使用二手翻新设备等），建设方每发现（包括在工程竣工验收后发现的）一次，施工方应承担3万元违约金，甲方有权要求乙方更换或承担更换所发生的费用。质量保修见附件1。

- 承包人不得转包工程，更不得分包主体工程，如一经查实，发包人有权中止合同，因此带来的一切经济损失由承包人承担。

- 竞争报价费用：竞争报价人承担其编制竞争报价文件及递交报价文件的一切费用，无论结果如何，询价人对上述费用不负任何责任。

- 投标保证金:

(a)投标人应按“竞争性报价须知前附表”规定提交投标保证金。投标保证金在递交投标文件时单独递交，无需密封,对未按要求提交投标保证金的投标单位，视为自动放弃。

（b）未中标人的投标保证金，在开标结束后五个工作日内退还给投标人，不计利息；中标人的投标保证金，在其按规定签订合同后转为履约保证金。

(c)有下列情形之一者，投标人的投标保证金将被没收：

①在规定的报价公布时间后，投标人在报价有效期内撤回其报价的；

②投标人提供的有关资料、资格证明文件被确认为是不真实的；

- ③投标人在中标后未按规定与招标人签订合同的

- 报价方式：

- 本项目采用固定总价报价，由报价单位根据甲方提供的资料和现场踏勘情况自行组价报价。除按本文件第4、5条规定进行调整外，结算价不再调整。

- （b）招标人提供主要工作内容工程量清单，清单内项目设定竞争性报价的招标预算总价为 ￥138352.10 元，投标最高限价为￥131915.96元（以上按16%增值税计算的，如税率调整，限价同比调整），其中预留金（暂定金额）￥1.20万元，材料暂估价 /万元，折扣率94%。清单内项目报价超过最高限价按废标处理。

- （c）投标人结合现场踏勘，如认为招标人提供的清单有漏项，可补充工程量并自行组价报价。清单报价和自行补充报价需分列报价，最终总报价=清单报价+补充项目报价

（6）报价范围：

（a）上述所需的全部人工费、材料费、机械费、管理费、利润、规费、税金等全部费用。包括原、辅材料及相关设备运抵现场所发生的包装、运输、装卸、保险等费用。

（b）其它有关物价、人工上涨的风险等。

（c）报价单位自行查勘现场，充分了解施工现场不可预见性因素，并把相关费用考虑到报价中，并在《报价编制说明》中说明。

4、变更工程费用的确定：

（1）甲方要求的设计图纸变更、甲方签证单形式的变更指令，均由乙方提交签证决算单，扣除该部分原投标报价，并经审计后计入结算价。

（2）未施工项目工程费用的变更：工程竣工后由甲方整理未施工项目清单经施工方确认，决算时按投标报价进行剔除。

- 合同外增补项目（指施工图纸、询价文件中均未涉及的项目），以签证单形式，由施工单位提交签证决算单，并经审计后计入结算价。

（5）除以上可变更工程费用外，其他均不予变更（包括工程量及单价）。所有变更及签证项目享有与报价书一致的下浮率。

5、变更工程费综合单价的确定

（1）合同中有相同或相似单价的，采用合同中分部分项综合单价加上规费和税金；

（2）合同中没有相同或相似单价的，则由甲乙双方协商确定变更价款

(3)   若乙方报价表中单价明显偏离市场价，甲方有权按市场价格核算并进行变更，乙方不得对此提出异议。

6、投标报价文件

（1）投标报价文件组成：

①投标报价书：分冷库工程和冷风机系统两个项目分别报价

②资格证明材料、企业业绩、社会信誉等其他资料：施工企业资格证书、企业营业执照、企业税务登记证、企业信用手册等（凡提供复印件的必须加盖单位红章）

（2）对投标报价文件要求：

①投标报价文件分“正本”和“副本”，正本壹份、副本两份。分别装订成册，并在封面上正确标明。正、副本不一致时，以正本为准。

②全套投标报价文件应无修改和行间插字，如有修改，须在修改处加盖竞争报价单位法定代表人或其委托代理人印鉴。

③投标人应将报价文件（含电子版投标文件）用封袋密封，封袋上应写明建设单位名称、工程名称。竞争报价人必须在骑缝处加盖投标人公章及法人代表或法人代表委托人私章。

④投标报价应按投标报价须知前附表中所规定的地点，于截止时间前提交竞争报价文件，截止时间以后收到的竞争报价文件将被拒绝。

- 竞争性发包文件的澄清

- 竞争报价人在收到本文件后，如有疑问需要澄清，应于2019年1 月22日上午11时前以电子邮件形式发到hqec@soocor.com和hqps@soocor.com邮箱。项目部整理后统一通过电子邮件回复

胥城食品厂月饼工场改造项目部

2019年 1 月16日

附件1：胥城食品厂月饼工场制冷设备施工图（CAD版）

附件2、胥城食品厂月饼工场空调及冷库整修安装工程清单