食品厂编标提疑

装饰

- 车间等地面标注为环氧树脂地面，但是具体做法却是水磨石做法，请明确一下。

- 回复：实际要求为环氧树脂地面

- 水墨石地面是否要分格嵌条，如需要，嵌玻璃还是嵌铜条？

- 回复：现有地面为水磨石地面，已调整要求为环氧树脂地面

- 原顶面局部整修粉刷涂料，是否只需要重新刷涂料？原石膏板是否要拆了重新做？根据平面图中标注是重新刷两遍涂料，根据构造做法表中，是新做石膏板吊顶，请明确。

- 回复：不需新做石膏板吊顶

- 原建筑顶高度多少，是否需要用φ10吊筋？

- 回复：原吊顶高4m，吊顶上方需要用φ10吊筋

- 隔墙拆除图纸中未明确原隔墙是石膏板隔墙，还是砖砌墙。

- 回复：图中隔墙厚度为5吋墙的，是1.5m高砖砌墙，上面是石膏板隔墙；图中隔墙厚度为10吋墙的，是砖砌墙

- 楼梯间刷无机涂料，是否从1F刷到3F，还是只刷2F，请明确。

- 回复：从1F到3F

- 墙面利用原墙面的，瓷砖修补，如是零星修补，请提供下工作量，或者按总面积考虑个百分比维修。

- 回复：这个根据你看现场结果定个比例，报价列1项，结算数量不调整

- 更衣间衣柜是否在编标范围？

- 回复：更衣柜不含在编标范围

- 原卫生间因涉及到拆改，原装饰面是否为墙砖，是否需要全部拆除面层，重新做？

- 回复：原卫生间区域饰面为墙砖，因需要重新排水管等，考虑全部拆除后重新做

- 内装施工图中一层平面图，云线中的玻璃窗是否需要拆除，按新要求做？如需新做，请明确玻璃规格，铝型材是否需要做断桥隔热等。

- 回复：应该是二层平面图，云线中玻璃窗需要按新要求做，玻璃为普通5mm白玻，铝型材为常规材料，不需断桥隔热

- 图纸中未明确哪些门是新做，哪些是利旧，未明确哪些是防火门，哪些是普通木门。

- 回复：防火门在图中标注“乙开”“甲闭”等标注的，未标注的门为非防火门。所有门均按新做报价，决算中按实际数量调整

- 未贴墙砖区域需要新做踢脚线，请明确踢脚线材质、高度。

- 回复：按瓷砖踢脚线高10cm算

- 室外消防疏散钢楼梯缺少详细图纸。

- 回复：就按此图

- 冷库墙板缺少节点图。

- 回复：冷库一般按库板面积计算即可（冷库不纳入装饰工程，纳入空调制冷系统工程）

安装

- 图纸电气照明动力系统涉及的各点设备图例；请补充衣帽间灯具图例（插座暂按单相二三孔插座计，开关暂按暗开关计，如有调整，还请一并给出图例）。

- 回复：600*600 嵌入式LED平板灯

- 中诚工程建设管理（苏州）股份有限公司

- 2019年1月7日