书香世家南京中江店空调冷却系统改造工程招标文件

第一部分：投标报价须知

1、投标报价须知附表

| 项号 | 内 容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 建设单位 招标编号 | 南京中江书香世家酒店有限公司 招标编号： |
| 2 | 工程名称 | 书香世家南京中江店空调冷却系统改造工程 |
| 3 | 建设地点 | 南京市秦淮区三元巷7号 |
| 4 | 承包方式 | 包工包料，报价含设备（材料）费、工程施工费、材料损耗费、成品保护费、垃圾清运费、保险等所有费用。 |
| 5 | 发包范围 | - 1、冷却塔更新改造工程 2、冷却泵更新改造工程 |
| 6 | 工期要求 | 合同签订后40天竣工，如施工方原因造成延期，则按500元/天进行处罚 |
| 7 | 竞争报价人的资质等级要求 | 独立法人资格，信誉良好，具有对应设备供应、安装资质 |
| 8 | 报价及结算方式 | - 固定总价 |
| 9 | 报价文件份数 | 正本一份，副本二份，电子版一份，密封盖章。 |
| 10 | 竞争报价文件递交截止时间及地点 | 时间：2019年3月12日上午11：00前 - 正本及电子档邮寄地点： - 苏州市三香路333号书香酒店管理集团 联系人：钱恩妮 联系电话：13915556818 - 副本递交地点： - 南京市秦淮区三元巷7号 - 联系人：钱正堂 电话18061712629 |
| 11 | 价格确定 | 合理低价中标（同时综合考虑设备品牌、造价、质保期及报价单位的施工能力等） |
| 12 | 安全、廉政保证金 | 在合同签订后，发包人从向承包人支付的首笔工程款中扣减合同固定总价部分的5%作为安全、廉政保证金（工程竣工移交后根据实际情况无息退给承包人）。 |
| 13 | 付款条件 | 合同签署后7天内支付合同总价的30%（另需扣减5%的安全、廉政保证金，实际支付25%作为工程预付款），设备到货后15天内再支付合同总价的30%作为到货款，工程结束经验收合格后付至合同总价的95%，剩余5%作为工程的保修金，保修期满无质量问题付清。 |
| 16 | 往来发票 | 甲乙双方往来的发票均为增值税专用发票。写明税率。 |
| 17 | 特殊要求 | 要求将招标文件原件加盖封面章及骑缝章与报价书一同密封返回。 |

- 报价须知

- 本工程采用邀请招标方式选定承包人。

- 质量要求：合格，符合国家验收标准。

- 承包人不得转包工程，更不得分包主体工程，如一经查实，发包人有权中止合同，因此带来的一切经济损失由承包人承担。

- 竞争报价费用：竞争报价人承担其编制竞争报价文件及递交报价文件的一切费用，无论结果如何，招标人对上述费用不负任何责任。

- 报价方式：

- 本工程采用承包人自主报价固定总价的计价方式。

- 投标方可以选择（1）冷却塔更新改造工程  （2）冷却泵更新改造工程两个标段中任一个或两个进行报价。如选择两个标段同时报价时，两个标段需分开单独报价。

- 竞争性报价人应充分考虑施工期间各类材料市场价格变化以及政策性调整的风险，一旦经评审确认承包人，总价不作调整。

- 冷却塔更新改造工程主要工作内容

- 原冷却塔拆除工程：拆除后材料归承包方处理，承包方应充分考虑残值价值

- 新冷却塔基础工程：根据投标单位报价的冷却塔基础要求完成基础改造（报价中写明基础形式及主要材料规格型号）

- 新冷却塔采购安装工程：投标方提供的新冷却塔吊运安装等

- 新冷却塔与原冷却水管连接安装工程：包括冷却塔进出水阀门更新、管道连接安装

- 新冷却塔电气控制系统改造：根据投标单位报价的冷却塔电气控制要求对原电气控制箱进行改造，包括风机电源线如不满足要求的更换

- 冷却泵更新改造工程主要工作内容：

- 原冷却泵拆除工程：拆下的原冷却泵归发包方所有，其他拆除后材料归承包方处理

- 新冷却泵采购安装工程：包括冷却泵基础、泵体安装；水泵与原冷却水管连接安装；水泵附件（泵前后阀门组、压力表、止回阀全部换新）安装

- 新冷却泵电气控制系统改造：根据投标单位报价的冷却塔电气控制要求对原电气控制箱进行改造，包括水泵电源线如不满足要求的更换

- 主要采购设备规格、数量要求（被替换的原设备规格型号见本文附件）

| - 名称 | - 数量 | - 参考规格要求 | - 品牌要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 冷却水泵 | - 2台 | - 名义Q=140--170吨/h；H=30--35m | - 格兰富、凯泉、南方或同档次 |
| - 冷却塔（方形逆流式） | - 2台 | - 标准型，水流量175吨，运行重量≤3.5吨，噪声≤63dB（A），对原基础改动小 | - 国产（含合资）优质品牌 |

（9）其他补充说明：

- （a）现场踏勘：由投标单位于2019年3月8日前自行安排现场踏勘（现场踏勘联系人：钱正堂    电话18061712629），充分了解施工现场不可预见性因素，并把相关费用考虑到报价中。

（b）由于是原设备改变型号安装，受原场地影响，投标方必须考虑新购置设备在现有场地条件内可以安装，如设备到货后发现无法安装，则由中标单位负责免费更改系统管路到达安装要求（否则视同施工方违约）；

（c）质保期限：投标方提供的设备（包括安装工程）质保期限不得低于壹年（自竣工验收合格日起），具体质保期由投标单位自行写入投标文件中。发标方会综合考虑品牌、价格和质保期限进行评标

（d）违约责任：任何一方违约，导致本合同无法履行，则违约方支付合同价30%违约金给对方。

3、投标文件

（1）投标报价文件组成：

①投标报价书 (含电子文档文件)       ②授权委托书

③报价所选设备的详细参数（对应样板表）及性能情况介绍

④所选设备现场具备安装条件的说明（或设备安装定位简图）

⑤资格证明材料、企业业绩、社会信誉等其他资料：施工企业资格证书、企业营业执照、企业税务登记证、资质证明、企业信用手册等（凡提供复印件的必须加盖单位红章）

（2）对投标报价文件要求：

①投标报价文件分“正本”和“副本”，正本壹份、副本两份。分别装订成册，并在封面上正确标明。正、副本不一致时，以正本为准。

②全套投标报价文件应无修改和行间插字，如有修改，须在修改处加盖竞争报价单位法定代表人或其委托代理人印鉴。

③报价单位另提供电子版报价书（含技术标和商务标）

④投标人应将报价文件（含电子版投标文件）用封袋密封，封袋上应写明建设单位名称、工程名称。竞争报价人必须在骑缝处加盖投标人公章及法人代表或法人代表委托人私章。

⑤投标报价应按投标报价须知前附表中所规定的地点，于截止时间前提交竞争报价文件，截止时间以后收到的竞争报价文件将被拒绝。

4、招标文件

（1）招标文本文件的组成：本招标文件（包括投标报价须知、投标文件格式样表等）；

5、竞争性发包文件的澄清

（1）竞争报价人在收到本文件后，如有疑问需要澄清，应于2019年3月  8  日上午11时以电子邮件形式发到hqec@soocor.com和hqps@soocor.com邮箱。项目部经整理后统一通过电子邮件回复

（2）竞争报价人未按照招标规定的时间要求提出疑问的，将视作为无疑问，由此产生的一切后果由竞争报价人负责。

第二部分：投标文件格式样表

目录

    - 投标函

    - 投标承诺书

    - 投标文件签署授权委托书

    - 对现场条件及投标实物样板充分了解的承诺书

    - 工程报价书

投标函

致：书香酒店投资管理集团有限公司

在考察现场并研究了书香世家南京中江店空调冷却系统改造工程的招标文件中的所有条款、技术资料、合同条件、图纸和附件等各种资料数据后，我们的总报价为：

- 1、冷却塔更新改造工程：　　　　　　元（大写：　　　                       　　）；

- 2、冷却泵更新改造工程：　　　　　　元（大写：　　　                       　　）

我方承诺严格按照上述合同条款、合同图纸、技术标准和要求以及其他合同文件约定，施工、竣工和交付本工程并维修其中的任何缺陷。

如果我方中标，我方保证按照合同文件规定的开工日期开始上述工程的施工，      天（日历日）内竣工，确保工程质量等级达到标准。

付款要求同招标文件规定。

我方同意本投标函在招标文件规定的提交投标文件截止时间后，在招标文件规定的投标有效期期满前对我方具有约束力，且随时准备接受你方发出的中标通知书。

我方理解你方有权拒绝包括投标价格最低的投标在内的任何投标。

在签署协议书之前，你方的中标通知书连同本投标函，包括其所有附属文件，将构成双方之间具有约束力的合同文件。

投标单位（盖章）：

法人代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日期：    年    月   日

投标承诺书

致：书香酒店投资管理集团有限公司

我方愿意参加你方书香世家南京中江店空调冷却系统改造工程的                 标段招标。在此，我方郑重承诺如下：

一、我方保证此次投标资料真实可信，如有虚假，我方无条件放弃本次投标资格；

二、我方保证此次投标报价包含招标文件中招标范围内全部内容；

三、如我方中标，我方承诺按中标通知书的相关要求及时与你方签定合同。如有变动，我方将书面说明提交你方并征得你方同意，如因我方原因致使合同未能与你方达成一致，我方无条件放弃中标资格并愿意承担相应责任；

四、如我方中标，我方同意你方最终确认的付款方式。合同一经签署，我方严格按照合同相关规定完成相关工作。未经你方书面同意，我方承诺不将承包的本工程分包转包给其他单位，否则将承担法律责任。如在履约过程中你方资金发生困难，我方承诺尽最大努力协助解决，并保证不影响工程进度；

五、我方承诺：对于甲方明确用途的付款，我司将完全按甲方明确的用途、时间及金额等使用；

六、我方承诺：无论我方是否中标，我方将对本工程招标的全部过程及内容严格保密。

我方的其他承诺：

投标人（盖章）：

法人代表或委托代理人（签字或盖章）：

日期：年月日

投标文件签署授权委托书

本授权委托书声明：我（姓名）系（投标单位名称）的法定代表人，现授权委托（单位名称）（姓名）为我的授权委托人，以本公司的名义参加书香世家南京中江店空调冷却系统改造工程的竞争报价。授权委托人所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

授权委托人无转委托权，特此委托。

授权委托人：      性别：   年龄：

单位（盖章）：    部门：    职务：

竞争报价单位（盖法人章）：法人代表人：

日期：年   月  日

对现场条件及投标报价实物样板充分了解的承诺书

书香酒店投资管理集团有限公司：

我司已按书香世家南京中江店空调冷却系统改造工程招标文件的要求完成了踏勘现场的工作，并充分了解现场条件及相关报价材料要求。如若中标，我司理解招标人向投标人提供的有关现场的数据和材料要求，是招标人现有的能被投标人利用的资料。招标人对投标人做出的任何推论、理解和结论均不负责任。我司承诺不会因任何现场条件的阻碍或以不清晰了解现场情况的理由而向招标人索赔工期或费用，保证不因任何现场条件的阻碍而影响投标报价承诺的竣工日期。

投标人（盖章）：

法人代表或委托代理人（签字或盖章）：

日期：年月日

二：技术标内容要求

- 书香世家南京中江店空调冷却系统改造工程              标段

- 1、报价所选设备的详细参数（对应样板表）及性能情况介绍

2、所选设备现场具备安装条件的说明（或设备安装定位简图）

3、企业资格证明文件

4、投标人工程业绩

5、投标人提供的其它内容

书香世家南京中江店项目部

2019年3 月04 日

- 附件：被替换的原设备规格型号（仅供参考，具体以踏勘现场实际规格型号为准）：

| - 名称 | - 数量 | - 规格型号 | - 参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 冷却水泵 | - 2台 | - 格兰富NBG100-80 315/320 | - Q=100m3/h；H=30m；N=15kw；转速1440 |
| - 冷却塔 | - 2台 | - 矩形横流式；型号LLH-100 | - 国产 |