书香世家新浒店改造工程设计招标

# 招 标 文 件

招   标   人：     书香酒店投资管理集团有限公司

日        期： 2020 年 5月 11日

- 一、投标须知前附表

- 1、招标基本情况表

| 项号 | 内 容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 建设单位 招标编号 | 书香酒店投资管理集团有限公司苏州书香世家新浒酒店 招标编号：SXCG202003-F-006 投标有限期：45天 |
| 2 | 建设地点 | 苏州市高新区浒墅关镇浒杨路81号 |
| 3 | 改造规模 （设计区域） | - 室内装饰机电设计约8876m2 - (2）室外景观绿绿化工程（红线范围内）； |
| 4 | 投标周期 | 2020 年 5 月 11 日起发布招标文件，投标截止时间为 2020年 5月20 日11时整 。 |
| 5 | 招标范围 | - 室内装饰设计工程 - 机电系统设计工程 - 改造范围内建筑、结构配套设计及复核（复核车位、消防、结构负荷等） - 室外景观绿化设计工程 |
| 6 | 投标人资质 等级要求 | 1、具有独立法人资格，建筑设计甲级资质 2、在近三年承担过类似项目的设计业绩（设计合同金额不少于50万） 3、符合设计图纸图审、申办施工许可证及消防报批对设计单位的相应资质要求 |
| 7 | 踏勘现场 | 由投标单位于2020年5 月 14日前自行安排现场踏勘（通知招标方代为联系） |
| 8 | 投标人疑问及 澄清 | 投标人如有疑问需要澄清，应于2020年5 月 14日上午11时前以电子邮件形式同时发到hqec@soocor.com及hqps@soocor.com两个邮箱。项目部经整理后统一于通过电子邮件回复 |
| 9 | 投标文件份数 | 一份正本，二份副本；另附电子档一份 |
| 10 | 投标文件提交 地点及截止时间 | 时间：2020年 5月 20日上午11：00前 地点：苏州市三香路333号书香酒店管理集团 联系人：钱恩妮 联系电话：13915556818 |
| 11 | 开标时间 | 若需到现场，另行通知 |
| 12 | 设计方案陈述 | 如有必要另行通知，投标人陈述时间： 30分钟； |
| 13 | 评标方法及标准 | 综合评估法，投标书必须符合招标文件的实质性要求，综合设计方案、设计能力及报价评分确定中标单位（见招标文件“开标与评标” 部分）。 |
| 14 | 竞争报价费用 | 报价人承担其编制竞争报价文件及递交报价文件的一切费用，无论结果如何，询价人对上述费用不负任何责任 |

- 投标须知

本设计工程采用邀请招标方式；遵循公开、公平、公正及诚实信用的原则

（一）  总则

1、项目概况及招标范围

1.1 项目概况

本项目位于苏州市高新区浒墅关镇浒杨路81号。本建筑分A、B二部分，A楼（原办公楼）为4层（局部5层）建筑，主体建筑高度15m(电梯机房局部5层建筑高度21m)；B楼（原酒店楼）为3层建筑，主体建筑高度11.4m。本次改造方案：A楼（原办公楼）整体改造为酒店；B楼（原酒店楼）1-2层局部改造；室外景观绿化建筑外立面进行局部改造提升。

1.2 招标范围、造价控制及设计深度要求

1.2.1本次主要设计区域范围：

- A楼（建筑面积约3200m2）：

（1）一层规划为酒店大堂、会议及包厢并保留一定规模的办公区

（2）2-4层：规划为酒店客房区

- B楼（建筑面积约5676m2）

- B楼东区（沉降缝以东）的原1-3层客房楼区（建筑面积约2330m2）基本保持原客房布局不动，拟在一层拆掉一间客房调整为B楼入口，并将一层储藏室、二层公共卫生间及操作间改造为四间客房。

- B楼西区（沉降缝以西），建筑面积约3346m2,其中1-2层（建筑面积约2802m2）需要整体调整布局（其中一层拟规划为自助餐厅、二个多功能厅、宴会包厢及厨房区域；二层拟规划为客房区域）；三层（建筑面积约544m2），基本保持原客房布局不动。

- B楼虽然部分区域保持原布局不动，但整体消防须按新的适用的规范要求统一进行设计

- 室外景观工程

规划红线内景观绿化整体重新规划设计及对建筑外立面进行局部改造提升

1.2.2本次主要设计范围改造项目造价控制：

本次改造项目工程（含建筑结构调整、内装工程、机电安装工程、室外景观工程）总造价控制在2000万元以内

1.2.3 内装设计范围

- 项目内装工程全套施工图设计（包括平面图、立面图、节点详图、各功能区效果图等），设计深度要求满足报批及施工需求

- 设计区域内各类机电点位提资图

- 活动家具、艺术软装工程、标识系统方案设计（提供方案图及效果图达到招标图深度，供专业单位深化设计）

1.2.4 机电系统设计范围

- 平面规划复核：对装饰设计布置的平面规划图提出专业意见和指导（包括但不限于满足二装消防规范、建筑结构及便于机电系统布置等方面进行专业指导）

- 电气工程施工图设计：包括但不限于电气消防工程（应急照明、消防报警系统等）；普通电气工程系统（室内外照明系统、机电设备供电系统等）；

- 给排水工程施工图设计：对酒店所需冷水、热水、排水、雨水、消火栓系统、自动喷淋系统等的专业设计

- 供暖通风系统施工图设计：对酒店所需的空调系统、排风系统、消防排烟系统等的专业设计

- 弱电智能化系统施工图设计：对酒店所需的电视、电话、网络、监控系统及智能化控制系统等的专业设计

- 以上机电系统与现有机电系统的接入工程及配合室内精装设计进行机电末端设计

- 建筑、结构设计：改造范围内建筑、结构配套设计或复核（复核车位、消防、结构负荷等），包括部分需要原建筑设计单位复核的项目。

- 1.2.5 景观绿化工程设计范围

- 规划红线范围内对景观绿化进行整体规划设计，对建筑外立面进行局部改造提升

- 1.2.6 设计成果文件要求及后期服务

- （1）设计文件的设计原则：本项目为部分功能改造设计，应结合部分原有设计，整体考虑功能流线。

- （2）提交设计成果的内容深度必须符合国家有关规范及本技术文件的要求。达到施工图深度，并满足图审和施工许可证办理要求，满足编标、招标及施工需要。

- （3）所有设计成果的计量单位均采用国际标准计量单位。长度单位：总平面图及标高标注尺寸以米（m）为单位，面积单位：均以平方米（m2）为单位，平、立、剖面图及大样图标标注尺寸以毫米（mm）为单位

- （4）设计图纸和文本文件必须做到清晰、完整，尺寸齐全、准确，同类图纸规格应尽量统一。对重要空间的效果应有效果图或相关概念图片进行表达

- （5）其他应提供的设计内容：设计范围的功能区平面图纸、效果图(或意向图片)及参加单位认为要表现的节点大样；施工图设计：包含但不仅限于装饰、水、电、暖通、标识设计，以及智能化、特殊专业设计图纸的核对确认等除明确的专项深化设计外的全部设计内容。

- （6）图审报批及办证工作：设计单位按图审要求修图直至通过图审审核；协助甲方办理施工许可证；

- （7）后期服务：设计交底、对所设计项目在编标、招标过程中答疑，施工现场技术指导等

- （8）中标人在各设计阶段所提供的各类经济指标应包含本项目建成并投入使用所需的全部建设费用。

1.3 设计工期要求

自设计中标日签订设计合同日起40日内提交满足图审需求的全部设计图纸并送图审。总设计工期见下表，（以下时间包括与相关专业协调调整后的定稿时间）：

| 设计方案 | 内容要求 | 数量 | 交付设计图纸文件时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 方案设计 | 方案设计 | 电子档1份 | 合同签定并收到甲方全套基础资料后 5日内 |
| 平面图设计 | 平面功能设计 | 电子档1份 | 甲方确认方案设计后15日内 |
| 施工图设计 相关配套设计 | 全套施工图、效果图（加电子版） | 蓝图4份 | 甲方以书面形式确认平面布局后 15 日内 |
|  |  | 电子档1份 |  |
| 图纸修改 | 根据图审中心审图要求调整图纸 | 蓝图8份 | 根据图审结果后5日内 |
|  |  | 电子档1份 |  |
| 后期服务 | 参加设计交底会议 |  | 至施工结束 |
|  | 一般性问题以传真、电邮答复 重要问题派专员实地指导 |  |  |

2、 资格合格的投标人

投标人应符合投标须知前附表第6条款“投标人资质等级要求”外，对于联合体投标人还应符合下列要求：

2.1.1 投标人的投标文件及中标后签署的合同协议书对联合体各方均具法律约束力；

2.1.2 联合体各方应签订联合体协议书，明确约定各方拟承担的工作和责任，并将该联合体协议书随投标文件一并提交招标人；

2.1.3  联合体各方不得再以自己的名义单独投标，也不得参加其他的联合体投标，出现上述情况者，其投标和与此有关的联合体的投标将被拒绝；

2.1.4 联合体中标后，应当与招标人签订合同，向招标人承担各自及连带的责任；

2.1.5 联合体的各方应共同推荐一名联合体牵头人，由联合体各方提交一份授权书，证明其牵头人资格，该授权书作为投标文件的组成部分一并提交招标人；

2.1.6 除非另有规定或说明，本须知中“投标人”一词也包括联合体各方成员

（二） 投标文件的编写

1、投标报价文件

投标报价文件组成：投标文件由投标函部分、商务部分和技术部分三部分组成

1.1 投标函

（1）授权委托书     （2）联合体协议书（如有） （3）联合体代表授权书（如有）

1.2 商务部分主要包括下列内容

（1）设计费投标报价书          （2）项目分项投资估算表

（3）投标人资格后审资料

①投标申请人基本情况表          ②资格证书（凡提供复印件的必须加盖单位红章）

③近三年类似项目的设计业绩及有关证明材料

④项目设计组配备情况表          ⑤主要设计人员简表

⑥企业业绩、社会信誉等其他资料   ⑦服务承诺书

1.3 技术部分主要包括下列内容

1.3.1 精装设计项目装饰概念设计方案，其深度要求：

（1）对本项目室内设计的整体概念定位，用文字和图纸进行必要的说明

（2）系统设计组织、工期安排及相关配合条件

2、对投标报价文件要求：

（1）投标文件分“正本”和“副本”，正本壹份、副本两份，分别装订成册，并在封面上正确标明。正、副本不一致时，以正本为准。

（2）全套投标文件另附电子档壹份，与书面投标文件一并密封装订

（3）全套投标报价文件应无修改和行间插字，如有修改，须在修改处加盖竞争报价单位法定代表人或其委托代理人印鉴。

（5）投标人应将报价文件用封袋密封，封袋上应写明建设单位名称、工程名称。竞争报价人必须在骑缝处加盖投标人公章及法人代表或法人代表委托人私章。

（6）投标报价应按投标报价须知前附表中所规定的地点，于截止时间前提交竞争报价文件，截止时间以后收到的竞争报价文件将被拒绝。

（三） 开标与评标

1、开标当日，由评标小组根据投标资料（包括电子档资料）进行评标，或由投标人自行拆封并对投标文件进行陈述（30分钟），接受评标小组成员提问并进行解答

2、评标小组根据投标文件及投标人陈述及投标文案，遵循公开、公平、公正及诚实信用的原则，按下列评分标准进行综合评分确定中标人

| 序号 | 评分项目 | 满分值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 各机电系统方案 | 20 | 评标人自行评定 |
| 2 | 投标单位综合设计能力 | 30 | 评标人自行评定 |
| 3 | 投标报价 | 50 | 价低者满分，每高1个百分点扣1分 |

三、招标其他说明

1、往来发票：甲乙双方往来的发票均为增值税专用发票

2、设计费付款方式：

| 序号 | 付费次序 | 支付比例% | 付款时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 预付款 | 30% | 合同签定后一周内。 |
| 2 | 提交施工图文件 | 50% | 提交施工图文件并审图或报批同意后一周内。 |
| 3 | 工程竣工 | 20% | 工程竣工验收合格后一周内 |

四、招标文件附件：

1、原建筑相关图纸（CAD版）

书香酒店投资管理集团有限公司

2020年 5月11日